## Esquema de Conexiones Calderas murales DIGITAL doble servicio tiro balanceado forzado

#### Aplicable a los modelos sa26fp

El lugar de instalación de la caldera debe cumplir con las disposiciones provinciales y municipales del ENARGAS. La caldera debe estar protegida de las inclemencias del tiempo ya que no está diseñada para instalar en exteriores o para soportar lluvia.

ATENCION: En el caso de calderas a gas envasado, no podrán instalarse en subsuelos.

- Mantener debajo de la caldera, una distancia de 40 cm libre de obstáculos (mantener arriba de la caldera una distancia mínima de 50 cm).

- Presentar la tubería de instalación como lo muestra la plantilla de instalación.

- Fijar al muro los dos soportes que sostienen la caldera con tarugos y tornillos de 10 mm.

- Colocar la caldera en los soportes previamente fijados.